# 订货规范

(请在_____上填上数字， □ 内打√ 。相关内容详见说明书)

| 订货单位 |  |  |  |  | 订货台数： | 订货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址 |  |  |  |  | 收货人： | 电话： |  |
| 选型规范： SY M 6 GZ - □ □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格、种类代号 |  |  | 说明 |
| 1 | 企业代号 |  |  | o SY-思源电气 |  |  |  |
| 2 | 产品类型代号 |  |  | o M-塑壳式 |  |  |  |
| 3 | 设计序号 |  |  | o6-设计序号 |  |  |  |
| 4 | 系列派生代号 |  |  | o GZ-隔离式直流 |  |  |  |
| 5 | 壳架电流 |  |  | o320-320A |  |  |  |
| 6 | 特殊用品产品代号 |  |  | o 不标-标准型 |  |  |  |
| 7 | 额定电流 |  |  | o 100-100A 、o 140-140A 、o 160-160A 、o200-200A 、o250-250A、 o320-320A |  |  |  |
| 8 | 额定电压 |  |  | o 15-1500V |  |  |  |
| 9 | 极数 |  |  | o2-2P |  |  |  |
| 10 | 分励脱扣器 |  |  | o F0-无分励、o F1-AC400V 、o F2-AC230V 、o F3-AC110V 、o F4-DC220V 、o F5-DC110V 、o F6-DC48V 、o F7-DC24V |  |  |  |
|  | 辅助触头 |  |  | o FC0-无辅助、o FC1-1 组辅助触头 |  |  |  |
| 11 | 操作机构 |  |  | o 缺省-本体操作、o ZD-手动操作机构 |  |  | 操作机构缺 省时无需选 择手柄、方 轴与包装方 式 |
|  | 手柄 |  |  | o SYF1-F1型手柄（IP65）、o SYF2-F2型手柄（IP65）、o SYY1-Y1型手 柄（常规）、o SYY2-Y2型手柄（IP65） |  |  |  |
|  | 方轴 |  |  | FZ+方轴长度，单位mm,可选150,235,300,350,400,420,500,520,725,如 FZ150 |  |  |  |
|  | 发货方式 |  |  | o FH1-手操与开关分开发货、o FH2-手操与开关装配好后发货 |  |  |  |
| 12 | 特殊定制代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 如有特殊要求，请在特殊要求栏说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | SYM6GZ-__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |

地址：上海市闵行区华宁路 3399 号   邮编：201108     电话：021-61610977      传真：021-61610900