订货规范

(请在_____上填上数字，□内打√。相关内容详见说明书)

| 订货单位 |  |  |  |  | 订货台数： | 订货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址 |  |  |  |  | 收货人： | 电话： |  |
| 选型规范： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格、种类代号 |  |  | 说明 |
| 1 | 企业代号 |  |  | SY-思源电气 |  |  |  |
| 2 | 产品类型代号 |  |  | G-隔离器/隔离开关 |  |  |  |
| 3 | 设计序号 |  |  | 6-设计序号 |  |  |  |
| 4 | 系列派生代号 |  |  | Z-直流 |  |  |  |
| 5 | 壳架电流 |  |  | 400-400A |  |  |  |
| 6 | 特殊用品产品代号 |  |  | 不标-隔离开关 |  |  |  |
| 7 | 额定电流 |  |  | 16-160A 20-200A 22-225A 25-250A 27-275A 32-320A 40-400A |  |  |  |
| 8 | 额定电压 |  |  | 15-1500V |  |  |  |
| 9 | 极数 |  |  | 2-2P |  |  |  |
| 10 | - 辅助触头 |  |  | - FC0-无辅助、 FC1-1组辅助触头、 FC2-2组辅助触头、 - FC3-3组辅助触头、 FC4-4组辅助触头 |  |  |  |
| 11 | - 操作方式代号 |  |  | - 不标：正面柜内操作（标配柜内直接操作手柄） - C1: 侧面柜外操作-顺时针合闸（选配柜外手柄，需另外订货） - C2: 侧面柜外操作-逆时针合闸（选配柜外手柄，需另外订货） - W: 正面柜外操作（选配柜外手柄，需另外订货） |  |  |  |
| 12 | - 机构位置 |  |  | - 11：机构位于中间(无侧面操作) - 02：机构位于左侧 |  |  |  |
| 13 | - 手柄 |  |  | - Y1-Y1型手柄（IP65），仅侧面柜外操作（逆时针合闸）产品适用 - Y2-Y2型手柄（IP65） |  |  | 针对柜外操作 |
| 14 | - 方轴 |  |  | - FZ200-方轴长度200，单位mm, - FZ320-方轴长度320，单位mm, - 其他长度可定制 |  |  |  |
| 15 | 特殊定制代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 如有特殊要求，请在特殊要求栏说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | SYG6Z-__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |