# 订货规范

(请在_____上填上数字， □ 内打√ 。相关内容详见说明书)

| 订货单位 |  |  |  |  | 订货台数： | 订货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址 |  |  |  |  | 收货人： | 电话： |  |
| 选型规范： SY G 6 Z - □ □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格、种类代号 |  |  | 说明 |
| 1 | 企业代号 |  |  | o SY-思源电气 |  |  |  |
| 2 | 产品类型代号 |  |  | oG-隔离开关 |  |  |  |
| 3 | 设计序号 |  |  | o6-设计序号 |  |  |  |
| 4 | 系列派生代号 |  |  | o Z-直流 |  |  |  |
| 5 | 壳架电流 |  |  | o800-800A |  |  |  |
| 6 | 特殊用品产品代号 |  |  | o 不标-标准型 |  |  |  |
| 7 | 额定电流 |  |  | o40-400A o50-500A o63-630A o80-800A |  |  |  |
| 8 | 额定电压 |  |  | o 15-1500V |  |  |  |
| 9 | 极数 |  |  | o2-2P |  |  |  |
| 10 | 辅助触头 |  |  | o FC0-无辅助、o FC1-1组辅助触头、o FC2-2组辅助触头、 o FC3-3组辅助触头、o FC4-4组辅助触头 |  |  |  |
| 11 | 操作方式代号 |  |  | o不标：正面柜内操作（标配柜内直接操作手柄） oC: 侧面柜外操作（选配柜外手柄，需另外订货） oW: 正面柜外操作（选配柜外手柄，需另外订货） |  |  |  |
| 12 | 机构位置 |  |  | o11：机构位于中间(无侧面操作) o02：机构位于左侧 |  |  |  |
| 13 | 手柄 |  |  | oY3-Y3型手柄（IP65） |  |  | 针对柜外手 柄 |
| 14 | 方轴 |  |  | oFZ200-方轴长度200 ，单位mm， oFZ320-方轴长度320 ，单位mm， 其他长度可定制 |  |  |  |
| 15 | 特殊定制代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 如有特殊要求，请在特殊要求栏说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | SYG6Z-__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |

地址：上海市闵行区华宁路 3399 号   邮编：201108     电话：021-61610977      传真：18117537525

第 14页共 14页