# 订货规范

(请在       上填上数字， □ 内打√ 。相关内容详见说明书)

| 订货单位 |  |  |  |  |  |  | 订货台数： |  | 订货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址 |  |  |  |  |  |  | 收货人： |  | 电话： |  |
| 选型规范： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格、种类代号 |  |  |  |  |  | 说明 |
| 1 | 企业代号 |  |  | o SY-思源电气 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品类型代号 |  |  | o G-隔离开关 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设计序号 |  |  | o6-设计序号 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系列派生代号 |  |  | o Z-直流 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壳架电流 |  |  | o63-63A |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定电流 |  |  | o06-63A | o03-25A | o02-20A |  | o04-40A |  |  |
| 7 | 额定电压 |  |  | o 11-1100V | o 15-1500V | o 12-1200V |  | o 15-1500V |  |  |
| 8 | 层数 |  |  | o02-2 层 o04-4 层 o06-6 层 o08-8 层 o09-9 层 | o02-2 层 o04-4 层 o06-6 层 o08-8 层 | o03-3 层 |  | o03-3 层 o06-6 层 |  |  |
| 9 | 手柄形式 |  |  | o H1-常规手柄 o H2-分闸位置锁手柄 o H3-小手柄 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装方式 |  |  | oM-柜门安装 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 如有特殊要求，请在特殊要求栏说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | SYG6Z-63/ / / / / |  |  |  |  |  |  |  |

地址：上海市闵行区华宁路 3399 号   邮编：201108     电话：021-61610977      传真：021-61610900

第 10页共 10页

受控 发布 邵璇 2025-04-17 17:05:52