订货规范

(请在_____上填上数字，□内打√。相关内容详见说明书)

| 订货单位 |  |  |  |  | 订货台数： | 订货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址 |  |  |  |  | 收货人： | 电话： |  |
| 选型规范： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格、种类代号 |  |  | 说明 |
| 1 | 企业代号 |  |  | SY-思源电气 |  |  |  |
| 2 | 产品类型代号 |  |  | W-万能式 |  |  |  |
| 3 | 设计序号 |  |  | 6-设计序号 |  |  |  |
| 4 | 系列派生代号 |  |  | GZ-隔离式直流 |  |  |  |
| 5 | 壳架电流 |  |  | 40-4000A |  |  |  |
| 6 | 特殊用品产品代号 |  |  | UL-UL认证 |  |  |  |
| 7 | 分断能力等级 |  |  | 不标-标准型 |  |  |  |
| 8 | 额定电流 |  |  | 16-1600A、 20-2000A、 25-2500A、 30-3000A 32-3200A、 40-4000A |  |  |  |
| 9 | 额定电压 |  |  | 15-1500V |  |  |  |
| 10 | 极数 |  |  | 2-2P |  |  |  |
| 11 | 安装方式 |  |  | G-固定式 |  |  |  |
| 12 | 接线方式 |  |  | 1-水平接线 |  |  |  |
| 13 | 分励脱扣器 |  |  | F2-AC200~250V、 F3-DC200~250V、 F4-DC100~130V、 F6-DC24~30V、 F7-AC200~250V（保持型）、 F8-DC200~250V（保持型） |  |  |  |
|  | 闭合电磁铁 |  |  | B2-AC200~250V、B3-DC200~250V、 B4-DC100~130V、 B6-DC24~30V |  |  |  |
|  | 电动操作机构 |  |  | D2-AC200~250V、D3-DC200~250V、 D4-DC100~130V、 D6-DC24~30V |  |  |  |
|  | 辅助触头 |  |  | FC3-四开四闭、 FC4-五开五闭 |  |  |  |
| 14 | 欠电压脱扣器 |  |  | Q2-AC200~250V、Q3-DC200~250V、 Q4-DC100~130V、 Q6-DC24~30V |  |  |  |
|  | 欠电压脱扣器延迟时间 |  |  | 0-瞬时、 1-1s延时、 3-3s延时、 5-5s延时 |  |  | 没有该附件时请不用勾 |
|  | 按钮闭锁 |  |  | AS-按钮闭锁 |  |  |  |
|  | 门框 |  |  | MK-门框 |  |  |  |
|  | 分闸位置锁 |  |  | FS11-一锁一钥匙、 FS21-二锁一钥匙、 FS31-三锁一钥匙、 FS32-三锁两钥匙、 FS53-五锁三钥匙 |  |  |  |
|  | 相间隔板 |  |  | 相间隔板 |  |  | 标配 |
| 15 | 识别码 |  |  | 不标-标准型 |  |  |  |
| 16 | 特殊定制代码 |  |  | 客户特殊需求 |  |  |  |
| 注： 如有特殊要求，请在特殊要求栏说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | SYW6GZ-__/__/__/__/__/__/__+__+__+__/__+__+__+__ |  |  |  |  |